4 – 20 mA source

-

+

R = 125 Ω

K8000 A/D

Spanning over weerstand R bij de 2 uiterste stromen:

Bij 4 mA   :  U = I x R = 220 Ω x 4   mA = 0,88 V

Bij 20 mA :  U = I x R = 220 Ω x 20 mA = 4,40 V